Форма 1.17. Информация о результатах контрольных замеровэлектрических параметров режимов работы оборудования

объектов электросетевого хозяйства 1-е полугодие 2018г

Наименование регулируемой организации	ООО «ЭЛМАТ
ИНН	4027118977
Местонахождение (фактический адрес)	Г.Калуга, 2-й Академический проезд, 13
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства за 1 полугодие 2018 года 19 декабря 2018г
Наименование оборудования	Время суток (час.)
0 - 1	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5	5 - 6	6 - 7	7 - 8	8 - 9	9 - 10	10 - 11	11 - 12	12 - 13	13 - 14	14 - 15	15 - 16	16 - 17	17 - 18	18 - 19	19 - 20	20 - 21	21 - 22	22 - 23	23 - 24
Оборудование N 1 Ф42 ПО «ГРАНАТ»
замеры потокораспределения
замеры нагрузок, тыс. кВт	0,4	0,388	0,385	0,409	0,415	0,41	0,411	0,51	0,724	0,816	0,798	0,823	0,813	0,798	0,71	0,605	0,522	0,4938	0,4584	0,435	0,4404	0,438	0,4362	0,435
замеры уровней напряжения, кВ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Оборудование N 2 Ф33 ПО «ГРАНАТ»
замеры потокораспределения
замеры нагрузок, тыскВт	0,418	0,374	0,407	0,398	0,404	0,391	0,442	0,675	0,889	0,944	0,979	0,924	0,968	0,878	0,89	0,84	0,752	0,746	0,754	0,736	0,641	0,521	0,453	0,377
замеры уровней напряжения, кВ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Оборудование N 2 Ф24 ПО «ГРАНАТ»
замеры потокораспределения
замеры нагрузок, тыс.кВт	0,088	0,08	0,081	0,085	0,12	0,123	0,186	0,274	0,347	0,372	0,371	0,323	0,372	0,37	0,367	0,325	0,268	0,253	0,235	0,223	0,2	0,218	0,214	0,163
замеры уровней напряжения, кВ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10