Форма 1.2. Информация о балансе электрической энергии

и мощности [<\*>](#P746)2018-2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | | ООО «ЭЛМАТ» | | |
| ИНН | | **4027118977** | | |
| Местонахождение (фактический адрес) | | Г.Калуга, 2-й Академический проезд, 13 | | |
| Информация о балансе электрической энергии и мощности на текущий период регулирования, 2019 год | | | | |
| N п/п | Показатели | Единица измерения | Факт 2018 г. (предшествующий период) | План 2019 г. (текущий период) |
| Электрическая энергия | | | | |
| 1 | Поступление в сеть - ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | млн. кВт.ч | 15,09467 | 10,8395 |
| ВН |  |  |
| СН-I |  |  |
| СН-II | 15,09467 | 10,8395 |
| НН |  |  |
| 2 | Потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | млн. кВт.ч | 0,917696. | 0,5905 |
| 2.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 0,740 | 0,4635 |
| ВН |  |  |
| СН-I |  |  |
| СН-II | 0.6652 | 0,4635 |
| НН | 0,024 |  |
| 3 | Относительные потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | % | 6,07 | 5,44 |
| 3.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 6,6 | 5,7 |
| ВН |  |  |
| СН-I | 6,01 | 5,7 |
| СН-II | 6,6 |  |
| НН | 15 |  |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) - ВСЕГО, в том числе: | млн. кВт.ч | 14,1382 | 10,25 |
| 4.1 | сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 11,215 | 8,05 |
| ВН |  |  |
| СН-I |  |  |
| СН-II | 11,0613 | 8,05 |
| НН | 0,154 |  |
| Мощность | | | | |
| 5 | Поступление в сеть - ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | МВт | 2.456 | 1.9133 |
| ВН |  |  |
| СН-I |  |  |
| СН-II | 2.456 | 1.9133 |
| НН |  |  |
| 6 | Потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | МВт | 0.151 | 0.0962 |
| 6.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 0.143 | 0.0622 |
| ВН |  |  |
| СН-I |  |  |
| СН-II | 0.143 | 0.0622 |
|  | НН | 0.008 |  |
| 7 | Относительные потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | % | 6.14 | 5.02 |
| 7.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 5.82 | 3.25 |
| ВН |  |  |
| СН-I |  |  |
| СН-II | 5.82 | 3.25 |
| НН |  |  |
| 8 | Отпуск из сети (полезный отпуск) - ВСЕГО, в том числе: | МВт | 2.305 | 1.817 |
| 8.1 | сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 1.426 | 1.4133 |
|  | ВН |  |  |
|  | СН-I |  |  |
|  | СН-II | 1.348 | 1.4133 |
|  | НН | 0.078 |  |
| 9 | Заявленная мощность - ВСЕГО, в том числе: | МВт | 1.6881 | 1.9133 |
| 9.1 | сторонних потребителей (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 1.2289 | 1.4133 |
| ВН |  |  |
| СН-I |  |  |
| СН-II | 1.2289 | 1.4133 |
| НН |  |  |