Форма 1.2. Информация о балансе электрической энергии

и мощности [<\*>](#P746)2019-2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | | ООО «ЭЛМАТ» | | |
| ИНН | | **4027118977** | | |
| Местонахождение (фактический адрес) | | Г.Калуга, 2-й Академический проезд, 13 | | |
| Информация о балансе электрической энергии и мощности на текущий период регулирования, 2019 год | | | | |
| N п/п | Показатели | Единица измерения | Факт 2019 г. (предшествующий период) | План 2020 г. (текущий период) |
| Электрическая энергия | | | | |
| 1 | Поступление в сеть - ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | млн. кВт.ч | 14,19377 | 15,91 |
| ВН |  |  |
| СН-I |  |  |
| СН-II | 14,19377 | 15,91 |
| НН |  |  |
| 2 | Потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | млн. кВт.ч | 0,89426 | 0,9879 |
| 2.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 0,71411 | 0,8004 |
| ВН |  |  |
| СН-I |  |  |
| СН-II | 0.6856 | 0.80004 |
| НН | 0.02849 |  |
| 3 | Относительные потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | % | 6.3 | 6,21 |
| 3.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 6,88 | 6,21 |
| ВН |  |  |
| СН-I |  |  |
| СН-II | 6,1 | 6,21 |
| НН | 10,3 |  |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) - ВСЕГО, в том числе: | млн. кВт.ч | 10.373739 | 15.1096 |
| 4.1 | сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 10.373739 | 11.45 |
| ВН |  |  |
| СН-I |  |  |
| СН-II | 10.12146 | 11.1718 |
| НН | 0.252279 | 0.2782 |
| Мощность | | | | |
| 5 | Поступление в сеть - ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | МВт | 2.529 | 2,794 |
| ВН |  |  |
| СН-I |  |  |
| СН-II | 2.529 | 2,794 |
| НН |  |  |
| 6 | Потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | МВт | 0.161 | 0,1735 |
| 6.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 0.135 | 0.1359 |
| ВН |  |  |
| СН-I |  |  |
| СН-II | 0.133 | 0,1359 |
|  | НН | 0.002 |  |
| 7 | Относительные потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | % | 6,36 | 6,21 |
| 7.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: |  |  |
| ВН |  |  |
| СН-I |  |  |
| СН-II |  |  |
| НН |  |  |
| 8 | Отпуск из сети (полезный отпуск) - ВСЕГО, в том числе: | МВт | 2,368 | 2,6204 |
| 8.1 | сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 1.944 | 2,0576 |
|  | ВН |  |  |
|  | СН-I |  |  |
|  | СН-II | 1,895 | 2,6204 |
|  | НН | 0.049 |  |
| 9 | Заявленная мощность - ВСЕГО, в том числе: | МВт | 1,9134 | 2,794 |
| 9.1 | сторонних потребителей (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 1,4134 | 2,0606 |
| ВН |  |  |
| СН-I |  |  |
| СН-II | 1,4134 | 2,0606 |
| НН |  |  |