Форма 1.17. Информация о результатах контрольных замеровэлектрических параметров режимов работы оборудования

объектов электросетевого хозяйства 1-е полугодие 2020г

Наименование регулируемой организации	ООО «ЭЛМАТ
ИНН	4027118977
Местонахождение (фактический адрес)	Г.Калуга, 2-й Академический проезд, 13
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства за 1 полугодие 2020 года 17 июня 2020г
Наименование оборудования	Время суток (час.)
0 - 1	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5	5 - 6	6 - 7	7 - 8	8 - 9	9 - 10	10 - 11	11 - 12	12 - 13	13 - 14	14 - 15	15 - 16	16 - 17	17 - 18	18 - 19	19 - 20	20 - 21	21 - 22	22 - 23	23 - 24
Оборудование N 1 Ф42 ПО «ГРАНАТ»
замеры потокораспределения
замеры нагрузок, тыс. кВт	0,424	0,438	0,430	0,432	0,418	0,4	0,518	0,518	0,940	1,321	1,345	1,288	1,315	1,284	1,133	1,106	0,835	0,703	0,695	0,556	0,514	0,520	0,486	0,522
замеры уровней напряжения, кВ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Оборудование N 2 Ф33 ПО «ГРАНАТ»
замеры потокораспределения
замеры нагрузок, тыскВт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
замеры уровней напряжения, кВ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Оборудование N 2 Ф24 ПО «ГРАНАТ»
замеры потокораспределения
замеры нагрузок, тыс.кВт	0,024	0,026	0,024	0,022	0,019	0,019	0,022	0,115	0,24	0,213	0,226	0,223	0,178	0,214	0,213	0,206	0,115	0,043	0,046	0,036	0,050	0,038	0,031	0,031
замеры уровней напряжения, кВ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10