Оглавление

1.	Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации  (в том числе опосредованное присоединение)

2.	Предоставление справочной информации потребителям по вопросам оказания услуг  по передаче электроэнергии, технологическом у присоединению, качеству электроэнергии

3.	Согласование плана производства работ в охранной зоне линий электропередач,  согласование проекта электроснабжения электроустановок, подключенных от сетей Сетевой организации

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации 
(в том числе опосредованное присоединение)

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Стоимость определяется по тарифам и формулам определенным Министерством тарифного регулирования Калужской области приказом №522-РК от 28.12.2020г

Условия оказания услуг (процесса): оформление заявки потребителем

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение с приложением необходимых документов | Рассмотрение заявки, проверка прилагаемой документации, принятие решения о дальнейшем статусе заявки, назначение ответственного за выполнение заявки | Личное обращение или по почте по адресу: 248033, г.Калуга, 2-й Академический проезд, 13 ЭМО тел.(4842) 500598, обращение через сайт элмат.рф | При отсутствии замечаний срок подготовки документов 30 дней, в случае отсутствия необходимых сведений Сетевая компания уведомляет заявителя в течение 6 рабочих дней | П.8.10.13 правила |
| 2 | Разработка технических условий | ТУ являются неотъемлемой частью договора ТП, в них указывается точка присоединения, распределения обязанностей между сторонами по исполнению ТУ, требования к приборам учета, к усилению существующей сети и т.д. |  | 30 дней с момента подачи заявки, вручаются вместе с договором ТП или с даты получения недостающих сведений | п.13,25 правил |
| 3 | Подготовка договора ТП | Договор ТП должен содержать срок осуществления мероприятий. | В ручается заявителю лично либо почтой заказным письмом 2 экземпляра договора ТП и ТУ для подписания | 30 дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений | П.27 правил |
| 4 | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель вправе направить мотивированный отказ от его подписания или протокол разногласий к договору ТП | Личное обращение 248033, г.Калуга, 2-й Академический проезд, 13 ЭМО | В течении 30 дней со дня получения подписанного со стороны Сетевой организации договора | П.15 правил |
| 5 | Заключение договора ТП | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора | Направляет 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. | В течение 30 дней с даты получения подписанного Сетевой организацией договора ТП | п.15 правил |
| 6 | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям Сетевой организации |  |  |  |  |
| 7 | Выполнение заявителем мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ | Силами электромонтажных организаций | Личное обращение в 248033, г.Калуга, 2-й Академический проезд, 13 ЭМО | В срок не позднее чем за 20 рабочих дней до окончания срока исполнения мероприятий (указан в договоре), уведомить Сетевую организацию о выполнении ТУ |  |
| 8 | Получение разрешения уполномоченного органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя | Разрешение требуется: а) для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей), осуществляющих технологическое. присоединение энергопринимающих. устройств: мощностью выше 670кВт; мощностью до 150 кВт включительно по 2 и более источникам энергоснабжения б) для заявителей (физических лиц, которые используют электроэнергию для бытовых и иных нужд не связанных с предпринимательской деятельностью); с мощностью до 15кВт по 2 категории надежности. | Личное обращение заявителя в Ростехнадзор | Согласно внутреннего регламента, утвержденного в Центральном управлении федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |  |
| 9 | Выполнение Сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению (электромонтажные работы, фактическое присоединение и подача напряжения составление и подписание Актов) | Выполнить электромонтажные работы по строительству внешних сетей, если они предусмотрены в ТУ, самостоятельно, либо с привлечением подрядных организаций. После проверки выполнения заявителем ТУ Сетевая организация осуществляет комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение энергопринимающих устройств заявителя и энергоустановок сетевой организации в точке балансового разграничения, фактическую подачу напряжения. Исполнение Сторонами обязательств по договору ТП оформляется путем подписания Актов | Акты вручаются лично заявителю либо почтой заказным письмом по 2 экземпляра каждого из актов | Мероприятия по технологическому присоединению должны быть выполнены согласно условий договора. | П.16,18,19 |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# Предоставление справочной информации потребителям по вопросам оказания услуг 
по передаче электроэнергии, технологическом у присоединению, качеству электроэнергии

наименование услуги (процесса)

Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели

Порядок определения стоимости услуг (процесса): бесплатно

Условия оказания услуг (процесса): поступление обращения потребителя

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прием обращения от потребителя | Предоставление развернутого ответа потребителю по теме обращения, перевод на специалистов Сетевой организации в зависимости от темы обращения. | Устно, по телефону | Момент обращения |  |
| 2 | Обработка полученной информации | Рассмотрение обращения потребителя с подготовкой документации, истории проблемы по теме обращения, статистических данных. Предоставление развернутого ответа потребителю по теме обращения специалистами Сетевой организации. | Устно, по телефону, письменно, по электронной почте. | В течении 10 рабочих дней с момента поступления обращения. В случае запроса информации в других организациях, срок предоставления информации продлевается на время необходимое для получение информации по отправленному запросу |  |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# Согласование плана производства работ в охранной зоне линий электропередач, 
согласование проекта электроснабжения электроустановок, подключенных от сетей Сетевой организации

наименование услуги (процесса)

Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели

Порядок определения стоимости услуг (процесса): бесплатно

Условия оказания услуг (процесса): предоставление проекта (плана производства работ) потребителем для согласования

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прием заявки | В случае комплектности документов | Очное обслуживание | Ежедневно |  |
| 2 | Проверка проекта на соответствие требованиям действующих Норм и Правил | Составление акта о наличии нарушений действующих Норм и Правил (при наличии) | Очное обслуживание | В течение 30 календарных дней с момента предоставления документов |  |
| 4. | Согласование проекта инженерных сетей | Постановка печати «Согласовано» в проекте с указанием дополнительных условий (в случае отсутствия нарушений действующих Норм и Правил) | Очное обслуживание | В течение 30 календарных дней с момента предоставления документов |  |

# Footnotes

Принятые сокращения:

ТУ – технические условия (приложение к договору об осуществлении технологического присоединения

договор ТП – договор об осуществлении технологического присоединения

Правила-постановление №861 от 27.12.2004г.