**Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей**

**трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ за 2 квартал 2021г**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование регулируемой организации** | **ООО «ЭЛМАТ»** |
| **ИНН** | **4027118977** |
| **Местонахождение (фактический адрес)** | **Г.Калуга, 2-й Академический проезд, 13** |
| **Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ за 3-й квартал 2021года** |
| **N п/п** | **Характеристика подстанции** | **Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс. кВт** |
| **наименование** | **месторасположение (адрес)** | **количество трансформаторов, штук** | **мощность, кВА** | **на текущий период** | **с учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение** |
| **СН-II** | **НН** | **СН-II** | **НН** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | **КТП1** | **Г.Калуга, 1-й Академический проезд,25** | **1** | **630** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **КТП2** | **Г.Калуга, 1-й Академический проезд,25** | **1** | **1000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **ТП19** | **Г.Калуга, 2-й Академический проезд, 13** | **3** | **3000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **ТП25** | **Г.Калуга, 2-й Академический проезд, 17** | **2** | **1260** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4** | **ТП26** | **Г.Калуга 3-й Академический проезд, 19,строение 3** | **2** | **1260** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **ТП24** | **Г.Калуга, 2-й Академический проезд, 17** | **2** | **2000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6** | **ТП39** | **Г.Калуга 2-й Академический проезд, 19,строение 4** | **2** | **2000** | **0** | **0** | **0** | **0** |